## Складские остатки
Соединительный хомут d200 | 20 | 2022-09-06 07:51
Соединительный хомут d160 | 9
Вентилятор канальный 200/1 (С) | 2
Вентилятор канальный 160/1 (С) | 3
Щит управления CHU-V 0,55-S/N | 3
Блок управления систем вентиляция SHUT E9-10S/N | 3
Воздухонагреватель электрический 200/9 S/N EJ00012 | 1
Шумоглушитель круглый D200/6 | 3
Фильтр кассетный круглый D200 (без фильтра) | 1
Круглый обратный клапан КОК 160 | 3
Подставка сервопривода для круглой заслонки | 1
Заслонка регулирующая круглая d200 | 1
Круглый обратный клапан КОК 200 | 1
Датчик температуры канальный KNTF/NTC 12K/100 STK-2M | 1
Привод клапана воздушной заслонки GQD 321/1A AC-230V,2Nm | 1
Термостат KTR-40 | 1
Датчик перепада давления DPD-2 20…200Pa | 1
ВО 14-320-4В 0,25/1500 | 1
Инспекционная дверь RRD 43-50 D03a 1022 | 8
Вентилятор УВОП-Г-10,0-4-У2 7,5/1500 | 1
Rubben foam adhisive tape 50мм 3мм 15м кфлекс в рулонах | 50
Вентилятор канальный ВК250 | 1
Решетка 1АЛС 600+Б+К | 10
Решетка ВР-НЗ 250*250 | 1
Решетка ВР-НЗ 300*300 | 1
Диффузор ДПУ 125 | 3
Диффузор ДПУ 100 | 7
Теплообменник В35Н*50/1Р-SC-S 2*57 3+2x2 | 1
Фланец РУ6 ДУ50 | 4
Коробка распаечная для О/П 55*55*32 белая | 36
Энергофлекс 20/1,0-5 в рулонах | 5
Фланец обратный ФОВ-045Ц | 1
Соединитель мягкий СОМ 100-ВРАН-0,45А-Н | 1
Фланец обратный ФОВ-0,28Ц+мягкая вставка | 1
Шкаф GEH-KST | 13
Двухходовой клапан EXT-SW-E202V4C7 belimo | 15
Термостат AX index 1-4-0101-0038(TR-010) | 41
Гибкая вставка d630 фланец с одной стороны | 1
Гибкая вставка 440*440 фланец с двух сторон шина 30 | 1
Гибкая вставка ВГ 270*270 | 1
Преобразователь частоты FCI-G2/P15-4BF | 2
Вентилятор VKK 315M | 1
Дроссель D125 | 2
Перфолента ширина 1см | 5
Отсечной клапан FFD 400 DAMPER+NF24 MOTOR | 1
Воздуховод гибкий SONO-FLEX 254 (10м) | 1
Воздуховод гибкий неизолированный (10м) DEVENT 203 | 12
Воздуховод гибкий изолированный (10м) DEVENT 203 | 11
Фильтр для круглый каналов FGR 160 | 1
Фильтр для круглый каналов FGR 200 | 2
Фильтр для круглый каналов FGR 250 | 1
Сменная касета для фильтра FGR 160 | 1
Сменная касета для фильтра FGR 200 | 2
Сменная касета для фильтра FGR 250 | 1
Узел регулирующий Вектор2 ш-4-ЛС 640*440*350 | 1
Узел регулирующий Вектор2 ш-5Л-С | 1
Узел регулирующий Вектор2 ш-3Л-С | 1
Узел регулирующий Вектор2 ш-3Л-С | 1
Решетка ВР-НЗ 600*1000 | 2
Вентилятор ОСА 300-071/Б 55-Н00220/4-У2-01 | 1
Воздушный клапан ВК 100*150 | 1
Клапан КДА-2М-Л-EI120НЗ BLE230 780*380 | 1
Клапан КДА-2М-EI120 НЗ BLE230 780*380 | 1
3-х ходовой клапан 42N9186 carrier | 4
3-х ходовой клапан 42N9185 carrier | 1
3-х ходовой клапан 31TA-AC01 carrier | 5
Фанкойл carrier 42NMS 45F | 2
Фанкойл carrier 42NMS 42F | 2
Фанкойл carrier 42NMS 20F | 1
Нагреватель дренажа НД-5,5-0,5 | 5
Монтажный набор Danfoss 132B0103 | 2
Монтажный набор Danfoss 132B0101 | 2
Обратный клапан RSK 125 | 6
FRICO sibern basic kit 3348/1003202513 | 2
FRICO SE6 87 506 57 RSK 673 19 43 | 2
Привод воздушной заслонки GMA 321 1E | 1
Диффузор D125 AI | 1
3СДК Р200 | 12
Воздуховод нерж 150*150-1000 | 2
Клапан КПС-1М(90)-НО-МВ(220)-500*300 | 2
Переход(пр)- 1 - 600*400-700*700-300-35*35 | 1
Клапан КВУ 400*400 | 2
Рештка АМР 800*300М+1КСДС | 2
Решетка 4АПР 600*600+3КСД СИ | 7
Воздуховод гибкий неизолированный (10м) Alu-Flex-203 | 8
Вентилятор ВО-Ф-315 22 0,034/1500 | 3
Обратный клапан КПО 400*300 | 2
Клапан КЛОП-1 ф315 | 1
1DLKA 200N supple air diffuser | 1
1DLKA 250-6 Diffuser | 1
Решетка 4АПР 600*600+3КСР | 1
Лента алюминиевая самоклеющая 75*50 коробка | 16
Кассетный двухтрубный фанкойл EFR-300 | 1
EFRP-650*650 декоративная панель RCVA 3/4 (2,5)-230 | 1
Клапан трехходовой с приводом | 1
Воздушный клапан АВК 600*300 К8 | 1
Электронагреватель ЭНК 315/3,0 | 1
FGR160 EU3 | 1
AW200E2 sileo | 1
Вентилятор осевой ВО 4,0 380 0,018/1500 | 1
Клапан КОД-1М EI90 BLF 230 d160 | 1
Клапан КОД-1М EI90 BLF 230 d100 | 1
Клапан КОД-1М EI90 BLF 230 d125 | 1
Обратный клапан ОВК 400*250-160 0,7 | 1
КПО 400*300М | 1
Вентилятор ECW-354M4 | 1
Диффузор потолочный d100 пластиковый универсальный (закуп 55р.) | 3584 | 2022-12-01 15:57
Хомут 160 | 45 | 2023-05-29 11:54
Электропривод нанотек blf230 5nm | 4 | 2023-06-05 09:31
Сплит-система HISENSE AUC-60HR4SHA/AUC-950/AUW-60H6SP1 | 7 | 2023-05-29 11:54